消防車積載物点検表

点検日：平成　　年　　月　　日

点検者：　　　　分団

| 物品名 | 装 備 基 準 |  | チェック欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ポンプ車 | 小型ポンプ車 |  |  |
| 吸管 | ２ | ２ |  |  |
| 吸管ストレーナー | ２ | ２ |  |  |
| 吸管ちりよけ籠 | ２ | ２ |  |  |
| 吸管ロープ | ２ | ２ |  |  |
| 吸管スパナ | ２ | １又は２ |  |  |
| 枕木 | ２ | ２ |  |  |
| 消火栓開閉金具 | １ | １ |  |  |
| 筒先 | ２ | ２ |  |  |
| 替ノズル | ４ | ３ |  |  |
| 鳶口 | ２ | ２ |  |  |
| 梯子 | １ | １ |  |  |
| 消火器 | １ | １ |  |  |
| ６５㎜ホース | １０ | １０ |  |  |
| ホースブリッジ | １組 | １組 |  |  |
| 分岐管 | １ | １ |  |  |
| 消火栓媒介金具 | １ | １ |  |  |
| スタンドパイプ | １ | １ |  |  |
| 金てこ | １ | １ |  |  |
| 剣先スコップ | １ | １ |  |  |
| 懐中電灯 | １ | １ |  |  |
| 停止棒 | １ | １ |  |  |
| 旗（赤・白） | １組 | １組 |  |  |
| 工具 | １式 | １式 |  |  |
| 車輪止め | ２ | ２ |  |  |
| 記入方法：確認（レ）・分解清掃（B）・補給（H）・修理（S）その他備考欄へ |  |  |  |  |
| ポンプ車分団＝莇生、黒笹 小型ポンプ車分団＝新屋、三好上、三好下、西一色、福田、明知上、明知下、打越、福谷、東山、高嶺 |  |  |  |  |

消防車積載物点検表

記　入　例

点検日：平成２４年　○月 ○日

点検者：○○分団　○○　○○

| 物品名 | 装 備 基 準 |  | チェック欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ポンプ車 | 小型ポンプ車 |  |  |
| 吸管 | ２ | ２ | レ |  |
| 吸管ストレーナー | ２ | ２ | レ |  |
| 吸管ちりよけ籠 | ２ | ２ | レ |  |
| 吸管ロープ | ２ | ２ | レ |  |
| 吸管スパナ | ２ | １ | レ |  |
| 枕木 | ２ | ２ | レ |  |
| 消火栓開閉金具 | １ | １ | レ |  |
| 筒先 | ２ | ２ | レ |  |
| 替ノズル | ４ | ３ | レ |  |
| 鳶口 | ２ | ２ | レ |  |
| 梯子 | １ | １ | レ |  |
| 消火器 | １ | １ | レ |  |
| ６５㎜ホース | １０ | １０ | レ |  |
| ホースブリッジ | １組 | １組 | レ |  |
| 分岐管 | １ | １ | レ |  |
| 消火栓媒介金具 | １ | １ | レ |  |
| スタンドパイプ | １ | １ | レ |  |
| 金てこ | １ | １ | レ |  |
| 剣先スコップ | １ | １ | レ |  |
| 懐中電灯 | １ | １ | レ |  |
| 停止棒 | １ | １ | レ |  |
| 旗（赤・白） | １組 | １組 | レ |  |
| 工具 | １式 | １式 | レ |  |
| 車輪止め | ２ | ２ | レ |  |
| 記入方法：確認（レ）・分解清掃（B）・補給（H）・修理（S）その他備考欄へ |  |  |  |  |
| ポンプ車分団＝莇生、黒笹 小型ポンプ車分団＝新屋、三好上、三好下、西一色、福田、明知上、明知下、打越、福谷、東山、高嶺 |  |  |  |  |